CURAPULS 970

Máy điều trị sóng ngắn Xung và Liên tục

Đầu ra Liên tục và Xung

Cường độ có thể hiệu chỉnh liên tục và đầu ra là 400W cung cấp những ứng dụng tối ưu nhất. Trị liệu sóng ngắn liên tục giúp tăng sự lưu thông và kích thích quá trình trao đổi chất. Công suất đỉnh xung có thể cài đặt tối đa lên đến 1000W. Trong khi đó công suất trung bình thì thấp hơn nhiều.

Điện cực

Một điện trường có thể được tạo ra với một đĩa điện cực hoặc dải điện cực, phụ thuộc vào hình dạng và kích cỡ của phần cơ thể điều trị, xử lý. Sự lựa chọn từ dải rộng của điện dung điện cực. Một nam châm từ trường có thể được tạo ra  với Circuplode và Flexiplode. Kế hoạch điều trị với Flexplode có thể hiệu chỉnh theo từng đợt điều trị vào các phần cơ thể.

Hiệu ứng nổi bật

Bên cạnh những hiệu ứng tốt về nhiệt trị liệu với bức xạ liên tục, Máy phát xung có tác dụng kích thích làm lành vết thương, giảm xưng, phù, và hút máu ở chỗ tụ huyết, giảm bớt sự đau đớn, kích thích sự lưu thông.

Dễ dàng di chuyển

Carapuls có bốn bánh xe lớn thuận tiện cho việc di chuyển trong quá trình làm việc của bạn. Hai bánh có thể khóa lại ở vị trí cố định.

- Liên tục và Xung

- Thuận tiện trong việc sắp đặt

- Dải điều chỉnh điện cực rộng

- Bốn bánh xe di chuyển

- Cánh tay máy có thể hiệu chỉnh

Thông số kỹ thuật

Tần số phát	:	27.12 MHz, ± 0.6%

Công suất phát	:	liên tục HF max. 400 W, 
xung HF max. 1000 W (peak)

Chu kỳ xung	:	 400 µs

Tần số lặp	:	15-200 Hz thay đổi qua 10 bước

Nguồn cấp chính	:	220-240 V / 50 Hz

Dao động điện áp cho phép	:	tối đa ± 10%

Dòng tiêu thụ	:	tối đa 6 A (tại điện áp 230 V)

Kích thước	:	56x43x92.5 cm (dài x rộng x cao, không tính cánh tay)

Chiều dài cánh tay điều trị	:	93 cm

Khối lượng	:	80 kg

Tần số phát	:	27.12 MHz, ± 0.6%

Công suất phát	:	liên tục HF max. 400 W */**
xung HF max. 1000 W (peak) */**

Chu kỳ xung	:	 400 µs

Tần số lặp	:	15 - 200 Hz thay đổi qua 10 bước

Thời gian	:	0 – 30 phút.; với tín hiệu âm thanh công tắc tắt tự động