ENDOMED 482

Máy 2 kênh dùng cho điện trị liệu và chuẩn đoán

Trong lĩnh vực điện trị liệu và chuẩn đoán, Endomed 482 có thể làm được tất cả mọi việc. Có 18 loại dòng có thể được lựa chọn , vì thế tất cả các dạng điện trị liệu thông thường đều có thể thực hiện được . Trong quá trình phát triển thiết bị ,việc sử dụng dễ dàng và theo chức năng là vấn đề được quan tâm. Màn hình hiển thị của máy rất rộng, dễ đọc, cung cấp đầy đủ các thông số điều khiển/ điều trị khi bật cũng như trong quá trình điều trị .

Endomed 482 có 2 kênh độc lập hoàn toàn.Với  mỗi kênh bạn có thể đặt những dạng dòng điện khác nhau, điều trị cho các ứng dụng, các vùng (bệnh nhân) khác nhau.

Endomed 482 cho một dải các ứng dụng điều trị rất rộng. Ngoài các loại dòng một chiều và dòng giao thoa thông thường (2 cực, 4 cực cũng như véc tơ tự động) , máy cho phép tác động trên diện rất rộng một nhóm cơ với dòng giao thoa, nhờ có công suất phát lớn.

Endomed 482 cung cấp các chương trình chuẩn đã được cài sẵn, và cho phép cài đặt thêm các chương trình khác nữa trong bộ nhớ theo ý muốn.

Sử dụng kết hợp cùng với máy điều trị xoa bóp chân không Vacotron (Vacotron  S hoặc Vacotron 460), có thể đặt điện cực được ở những điểm, vị trí khó khăn. Những điểm, vị trí khó đặt điện cực bằng băng cố định, sử dụng cùng với Vacotron  chính là giải pháp tốt.

Có thể lắp đặt máy Endomed 482 trên  xe đẩy tay EN-Car U. Trên xe đẩy này, mọi linh phụ kiện, vật dụng hỗ trợ có thể bố trí được dễ dàng, thuật tiện trong di chuyển thiết bị đến vị trí điều trị thích hợp mỗi lần.

Ngoài nguồn điện lưới, máy Endomed 482 có thể được trang bị thêm pin sạc. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng máy ở mọi nơi mà bạn muốn, tại giường bệnh, tại nhà bệnh nhân, hay nói tóm lại là ở bất kỳ chỗ nào.

- Máy là loại máy điện trị liêu các loại dòng tần số thấp và trung.

- Tần số sóng mang có thể thay đổi lựa chọn 2, 4 hay 10 kHz với loại dòng giao thoa 2 cực 2 pha

- Đã cài đặt sẵn các chương trình điều trị đơn

- Đã cài đặt sẵn các chương trình điều trị phức.

- Có thêm 10 vị trí cài đặt chương trình đơn

- Có thêm 10 vị trí cài đặt chương trình phức với mỗi chương trình 10 bước điều trị.

- Dòng cổ điển 3 cực và giao thoa insoplanar với vectơ quét 2 cực hoặc không

- Hiệu chỉnh cường độ dòng riêng biệt từng kênh

- Có các liệu trình đã được cài đặt sẵn.

* TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY

Số kênh dòng	:	2, độc lập

Bộ đổi nguồn	:	ENA-1550

Nguồn chính	:	100-240 V ± 10% (50/60 Hz)

Điện áp ra 	:	15 V

Dòng ra lớn nhất 	:	3,3 A

Kích thước	:	29x28x11 cm (WxDxH)

Cân nặng	:	4 kg

Thông tin chung máy điện trị liệu

Số kênh			:	2

Lựa chọn dòng	:	Dòng cố định (CC) hoặc điện áp cố định (CV)

Độ phân giải cài đặt được	:	0.2 mA

Thời gian	điều trị 	:	0 - 60 phút

Chuyển đổi chiều điện cực	:	Bằng tay

Cường độ tối đa trong đặc tính kỹ thuật này là đo với tải giả là 500 ôm (CC)

Dòng xung kích thích thần kinh đối xứng và không đối xứng, TENS

Tần số	:	1 - 200 Hz

Khoảng pha (Độ rộng xung)	:	10 - 400 µs

Khoảng tăng tần số	:	0 - 9 Hz

Điều chế tần số (spectrum)	:	0 - 180 Hz

Điều chế thời gian (spectrum)	:	1/1, 6/6, 12/12 en 1/30/1/30 s

Các thông số surge (hình xung)	:	Thời gian tăng cường độ 0-9 s

Thời gian giữ cường độ đỉnh 	1-60 s

Thời gian giảm cường độ 0-9 s

Khoảng thời gian nghỉ	1-60 s

Độ trễ 0.1-80 s

Cường độ	:	0 - 140 mA.

Với một độ rộng xung xác định, tần số và phổ bao kết hợp với dải cài đặt cường độ phát được giảm xuống đến mức 90-mA.max để đáp ứng các giá trị giới hạn an toàn theo tiêu chuẩn IEC 60601-2-10

Cao áp

Tần số 	:	1- 200 Hz

Tần số điều biến (spectrum)	:	0 - 90 %

Điều biến thời gian (spectrum)	:	1/1, 6/6, 12/12 en 1/30/1/30 s

Cường	:	0 - 500 V

Chế độ luân phiên:

Thời gian luân phiên 	:	5 - 50 s

Thời gian tăng và thời gian giảm	:	0.1 - 1 second

Chế độ gián đoạn

Các thông số 	:	Giống chế độ dòng TENS

Vi Dòng Microcurrent

Cường độ dòng	:	10  µA  - 1 mA

Dải điện áp	:	200 V

Chế độ luân phiên:

Tần số	:	0 - 1000 Hz

Thời gian luân phiên	:	0.1 - 10 s

(Thời gian luân phiên liên quan đến tần số xung )

Thời gian xung lên và thời gian xung giảm	:	0.1 - 1 s

Chế độ không luân phiên:

Tần số	:	0,1 - 1000 Hz

Các thông số 	:	Giống như dòng TENS

Dòng ngắt quãng xoay chiều - Kích thích kiểu Nga

Tần số mang	:	2 - 10 kHz

Tần số nhóm 	:	0 - 100 Hz

Số nhóm / Khoảng  tỉ lệ	:	1:1, 1:2, 1:4 and 1:5

Các thông số	:	Giống như dòng TENS

Cường độ	:	0 - 100 mA

Các loại dòng Diadynamic  (5)

Các lựa chọn	:	MF, DF, CP, LP và CPid

Cường độ	:	0 - 70 mA

Các thông số (chỉ MF vàDF )	:	Giống như dòng TENS

### Các loại Dòng Faradic

Các lựa chọn	:	2 - 5 current according to Träbert

(Mặc định lựa chọn xung chữ nhật)

Độ dài pha	:	0.02 - 1000 ms với dòng xung chữ nhật

0.1 - 1000 ms với dòng xung tam giác

Quãng nghỉ pha	:	5 - 5000 ms

Các thông số	:	Giống như dòng TENS

Cường độ	:	0 - 80 mA

Dòng điện phân (kiểu mới) 8000 Hz

Tần số	: 	8000 Hz

Chu trình làm việc	:	95%

Cường độ	:	0 - 40 mA

Dòng giao thoa 2 cực (đã trộn sẵn)

Sóng mang 	:	2 - 10 kHz

Tần số biến thiên (AMF)	:	0 - 200 Hz

Tần số điều biến (spectrum)	:	0 - 180 Hz

Điều biến thời gian (spectrum)	:	1/1, 6/6, 12/12 and 1/30/1/30 s

Các thông số 	:	Giống như dòng TENS

Cường độ	:	0 - 100 mA

Dòng giao thoa 4 cực (Cổ điển)

Sóng mang	:	2- 10 kHz

Nhịp tần số (AMF)	:	0 - 200 Hz

Tần số điều biến (spectrum)	:	0 - 180 Hz

Điều biến thời gian (spectrum)	:	1/1, 6/6, 12/12 and 1/30/1/30 s

Các thông số	:	Không có khả năng thay đổi

Cường độ	:	0 - 100 mA

Thiết lập cân bằng	:	Với bộ điều khiển trung tâm

Véc tơ Isoplanar

Sóng mang	:	2- 10 kHz

Nhịp tần số (AMF)	:	0 - 200 Hz

Tần số điều biến (spectrum)	:	0 - 180 Hz

Điều biến thời gian (spectrum)	:	1/1, 6/6, 12/12 and 1/30/1/30 s

Các thông số	:	Không thay đổi được

Cường độ	:	0 - 100 mA

Véc tơ lưỡng cực tự động

Sóng mang	:	2- 10 kHz

Nhịp tần số (AMF)	:	0 - 200 Hz

Tần số điều biến (spectrum)	:	0 - 180 Hz

Điều biến thời gian (spectrum)	:	1/1, 6/6, 12/12 and 1/30/1/30 s

Các thông số 	:	Không thay đổi được

Cường độ	:	0 - 100 mA

Tốc độ quay	:	Điều chỉnh được từ 1 đến 10s

### Véc tơ lưỡng cực  điều khiển thủ công

Sóng mang	:	2 - 10 kHz

Nhịp tần số (AMF)	:	0 - 200 Hz

Tần số điều biến (spectrum)	:	0 - 180 Hz

Điều biến thời gian (spectrum)	:	1/1, 6/6, 12/12 and 1/30/1/30 s

Các thông số	:	Không thay đổi được

Cường độ	:	0 - 100 mA

Vị trí	:	360 º

### Chức năng bộ nhớ

Cài đặt khởi động	:	Thiết lập khởi động.

Số chương trình đơn tự cài đặt	:	10, Chương trình do người dùng

Chương trình phức tự cài	:	10 x 10

Chương trình điều trị chuẩn đã cài sẵn	: 50

Bộ đổi nguồn chính

Dạng nguồn chính  	:	ENA-1550

Điện áp	:	100 - 240 V,  +/- 10 %

Tần số	:	50 / 60 Hz

Điện áp ra 	:	15 V

Dòng ra lớn nhất 	:	3,3 A

Phân loại thiết bị y tế	:	IIa (Theo chỉ dẫn thiết bị y tế (93/42/EEC)

Mức độ an toàn	:	I* loại BF**, theo tiêu chuẩn IEC 60601-1

Dòng rò	:	Tốt hơn tiêu chuẩn IEC  (IEC < 100  µA)

Điều kiện xảy ra lỗi đầu tiên 	:	Tốt hơn tiêu chuẩn IEC  (IEC: < 500 µA)

Kiểm tra an toàn 	:	CE-MDD (TÜV Rheinland)

Kích thước 	:	29 x 28 x 11 cm (w x d x h)

Cân nặng	: 4 kg		:	4 kg.

Điều kiện môi trường đặt máy và vận chuyển

Nhiệt độ môi trường 	:	-10° đến +50° C

Độ ẩm tương đối	:	10 đến  100%

Áp xuất không khí 	:	500 đến 1060 hPa

Sử dụng điều kiện môi trường bình thường

Nhiệt độ môi trường 	:	10° đến 40° C

Độ ẩm tương đổi 	:	10 đến 90 %

Áp suất không khí 	:	500 đến 1060 hPa