Packheater

(Nồi đun nóng túi nhiệt)

Thiết bị dùng để làm nóng các túi. Nhiệt độ của nước làm nóng được duy trì chính xác, không đổi ở 1 giá trị trong khoảng 50-95oC.

- Kiểu đặt cố định

- Vỏ nồi tráng men

- Có thể điều khiển nhiệt tĩnh

- Dung tích chứa 29l

- Nhiệt độ nước có thể thay đổi theo thiết đặt(50-95oC)

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Dải nhiệt độ	: 50-100oC

Dung tích nồi chứa: 29l

Điện áp cấp chính: 230V

Công suất tiêu thụ: 700W

Kích thước: cao 42cm, đường kính 35cm

Khối lượng: 7kg