# Paraffin-Bath

Nồi đun Paraffin hoạt động dựa trên nguyên tắc của nồi đun cách thủy. Paraffil được làm nóng trực tiếp  bởi nhiệt truyền từ một chất lỏng lưu chuyển nhiệt.

Chất lỏng lưu chuyển nhiệt này có thể là nước hoặc một loại dầu đặc biệt. Kích thước của nồi đun có thể phù hợp cho phương pháp điều trị được gọi là trị liệu ngâm. Nó có thể làm nóng Paraligno, Parafango và Paraffin nguyên chất ở trong bể chứa của nó.

- Khả năng làm nóng nhanh .

- Phân bổ nhiệt đều .

- Không làm xáo trộn nhiệt độ khối paraffin

- Có thể di chuyển được

- Thành trong làm bằng hợp kim thép chống gỉ và có nắp đậy chống bắn.

- Nhiệt tĩnh có thể điều khiển được (30 - 90 °C) .

- Co hệ thống chống quá nhiệt.

Tính năng kỹ thuật:

- Dải nhiệt độ điều khiển	: 30-90°C

- Kích thước trong		: 50x30x21 cm (30 l)

- Kích thước ngoài		: 58x32x50 cm (30 l)

- Nguồn cấp			: 115 V, 50/60 Hz

- Công suất tiêu thụ		: 2000 W