Máy  in khô Kodak DV 5800

Đây là loại máy hiện đại, có kích thước nhỏ gọn sử dụng công nghệ laser khô.

Chất lượng hình ảnh là chất lượng của kỹ thuật laser thật sự, độ phân giải trên phim 325ppi, độ lớn điểm ảnh 78.5µ, độ sâu ma trận kiến trúc ảnh 14 bit.

Máy in có thể in phim cỡ lớn (35x43cm) với tốc độ lên tới 75film/giờ. Máy cho phép in từ nhiều Modality khác nhau như CR, X-Quang số, CT, MRI...

Phim sử dụng cho máy DV 5800 là loại phim khô Kodak nền xanh hoặc trắng tùy chọn, lắp phim trong điều kiện ánh sáng phòng, bảo quản phim đã in trên 100 năm.

Máy có 2 khay chứa phim co thể chứa được các cỡ phim :

- 14x17” ( 35x43cm)

- 14x14” ( 35x35cm)

- 11x14” ( 28x35cm)

- 10x12” ( 25x30cm)

- 8x10” ( 20x25cm)